RIKSHEM AB

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

1.OBJEKTSANPASSAD BESKRIVNING

Rikshem är en av Sveriges största fastighetsägare och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Rikshem bedriver sitt arbete på affärsmässiga grunder och vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället.

Det är av stor betydelse för Rikshem att projekteringen utförs i enlighet med den värdegrund som Rikshem ska kännetecknas av, att vara Drivande, Närvarande och Ansvarstagande. Värdegrunden är Rikshems DNA.

Entreprenören ska projektera utförandet i enlighet med Rikshems anvisningar för styr och övervakning 2.Tekniska Krav med stöd av det som framgår nedan.

Entreprenören ska i offerten ange om det finns eventuella Licenskostnader för applikationen, samt eventuella framtida kostnader för programmässiga versionsuppdateringar.

Rikshem förbehåller sig äganderätten till samtlig ingående programvara/kod, elektroniska dokument och ritningar, inklusive fullständig programmeringsbehörighet.

Text med blå kursiv stil i denna mall är anvisningstexter som inte ska skrivas ut utan bearbetning i projektbunden handling utan bearbetning.

Denna bilaga måste i sin helhet projekt anpassas

1.Omfattning:

”Exempeltext:”

Fastigheten Rönnbäret-Mårbäret

Hus 1, Malörtsvägen 1.

xxx lägenheter

xxx våningar

Hus 2, Malörtsvägen 3.

xxx lägenheter

xxx våningar

o.s.v.

2.Systemets uppbyggnad

”Exempeltext:”

Hus 1:

Luftbehandlingsaggregat	Swegon	MODBUS-TCP/IP

Värmepump		NIBE	MODBUS-RTU

Expansionskärl 1		K1-VS1	Digital Ingång

Expansionskärl 2		K2-KB1	Digital Ingång

PLC Summalarm		Z-Larm	Digital Utgång

Fastighetsel			Metrima	M-Bus

Hus 2:	o.s.v.

3.Teknisk beskrivning.

”Exempeltext:”

Projektet består av fem (5) hus.

En övergripande IPC/OP-panel med inbyggd Web server och HMI/SCADA-system placeras i Hus 3, i övriga hus 1, 2, 4 och 5 placeras enklare DUC/PLC enheter, samtliga kommunicerar över MODBUS-TCP.

Projektet omfattar styr & övervakning av Värmepump och Ventilationsaggregat,

Exempel på flödesbild framgår av bilaga:

STYR OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

3.1 EXEMPEL DRIFTKORT / MALLAR

4.Övrigt

”Exempeltext:”

Entreprenören ska som Option föreslå ett system för trådlösa givare/mottagare för temperatur/fukt med Modbus kommunikation.

Mottagaren som används ska klara att övervaka signaler upp till 32 trådlösa givare och kommunicerar med en styrenhet via Modbus.

Mottagaren ska kunna konfigureras lätt antingen med dess menysystem eller via Modbus.

Givar- och detektorinställningar ska också kunna ändras via Modbus i den kopplade mottagaren.

Denna applikation ska implementeras i det Webbaserade och lokalt placerade HMI/SCADA-systemet i IPC/OP-panelen.

Prissättning på Optionen ska vara per lägenhet med och hänsyn tagen till utökad bildbyggnad i HMI/SCADA-systemet.